|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Objekt- / Betriebsname*** | ***Objektnummer*** | ***erstellt am*** |
| **Firma Hans Muster** | **23.0223** | **14.04.2016** |
| ***Adresse*** | ***Nutzung*** | ***aktualisiert am*** |
| Mustergasse | Hotel und Kongresszentrum | **16.12.2016** |
| ***Gemeinde*** | ***Visum*** |
| 9999 Musterwil | **Feuerwehr** |

# Objektdatenblatt Feuerwehrpläne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Telefon / Ansprechperson** | 0XX XXX XXX XXX | Hans Muster (SiBe) |
|  | **Personenbelegung** | EG: Kongresssaal 700 Pers., Foyer 1000 Pers. | |
| **G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Sofortmassnahmen.jpg** | **Sofortmassnahmen** | Sperrung Zufahrt Areal | |
|  | **Besondere Gefahren** | Starkstromleitung beim Bahnhof | |
|  | **Zufahrt** | Via Mustergasse Ost und West | |
|  | **Schlüsseldepot/-tresor** | Seite See und Seite Bahn | |
|  | **Feuerwehraufzug** | Hochhaus TH 05 Ost (Seite See) | |
| G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Fluchtwegmarkierung.jpg**G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Fluchtrichtung.jpg** | **Flucht- und Rettungswege** | Zugang Seite See und Seite Bahn | |
|  | **Sammelplatz** | Wiese zwischen See und Kongresszentrum (West) | |
| **Technischer Brandschutz** | |  | |
|  | **Brandmeldeanlage** | **BMA** | Vollüberwachung  Teilüberwachung |
|  | **Sprinkleranlage** | Sprinkler | Vollschutz  Teilschutz |
|  | **Stationäre Löscheinrichtungen** | Handfeuerlöscher | bei Löschposten |
| Wasserlöschposten | Bühne Kongressaal |
| Löschanlage | CO-Anlage im Serverraum 2. UG |
|  | **Rauch- und Wärmeabzugsanlage** | Standort | Parking 1. bis 3. UG  Kongresssaal EG West  Foyer EG  Foyer zu Haupteingang Süd EG |
|  | **Rauchschutz-Druckanlage** | Standort | Hochhaus TH 04 und 05 Ost (Seite See) |
|  | **Evakuierungsanlage** | Standort | Hotel im Hochhaus 2. bis 13. OG  Hotellobby im EG |
| **Löschwasserversorgung** | |  | |
| G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Einspeisestelle Trockensteigleitung.jpg    G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Ueberflurhydrant.jpgG:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Wasserbezugsort.jpg | **Löschwasserversorgung** | Steigleitung | Hochhaus TH 04 Ost (Seite See) |
| Innenhydranten | auf jeder Etage |
| Hydranten | Areal und Mustergasse  (2 Unterflur- und 5 Überflurhydranten) |
| Gewässer | See (MS-Standort) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gefahren** | |  | |
|  | **Elektrizität** | Trafostation | Einfahrt Tiefgarage rechts |
|  | **Photovoltaik** | Flachdach Hochhaus | |
|  | **ABC Gefahren** | Lager X, Y und Z im 2. UG | |
|  | **Gefahr durch Löschen mit Wasser** | Lager Z im 2. UG (Düngerlager) | |
| **Ökologie** | |  | |
|  | **Ökologie / Entwässerung** | Löschwasserrückhalt im 2. UG (Lager X, Y und Z) | |
| **Bemerkungen** | |  | |
| **G:\Brandschutz-Consulting\BSC-Aufträge\Bern_Bundesgasse_20_VKF Pläne_AU-xxxxx\05_Musterplaene_deutsch\Symbole_jpg\Hinweise.jpg** | **Hinweise** | siehe Naturgefahrenplan | |
|  | **Gebäudefunk** | Digital, Parking 1. und 2. UG | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |